SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN		         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 655/TB-YHCT   		       Đồng Tháp, ngày 24 tháng 09 năm 2024

V/v mời báo giá sửa chữa máy siêu âm

điều trị và máy xung điện trung tần

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy siêu âm điều trị và máy xung điện trung tần với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.

-ĐT: 02773 899152; 0789615284

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ 08 h00 ngày 25 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 40 ngày, kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị:

| STT | Danh mục thiết bị sửa chữa | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 01 | Máy siêu âm điều trị -Model: 3-Band -Hãng SX: Pagani-Ý -SN: 208 | -Thay thế dây kết nối đầu dò siêu âm với máy chính và sửa chữa board nhận tín hiệu bên trong đầu dò. | 01 | Cái | Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, Số 78, đường 30/4, phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp | 07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 02 | Máy siêu âm điều trị -Model: 3-Band -Hãng SX: Pagani-Ý -SN: 209 | -Sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng trên board giao tiếp giữa máy chính và đầu dò | 01 | Cái |  |  |
| 03 | Máy xung điện trung tần -Model: HC UNISTIM -Hãng SX: Pagani-Ý -SN: 545 | -Sửa board bàn phím, thay thế linh kiện hỏng trên board bàn phím | 01 | Cái |  |  |

2. Các thông tin khác: Nhà thầu cung cấp dịch vụ tham khảo báo giá theo mẫu đính kèm thông báo này.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp kính mời Quý Công ty, đơn vị quan tâm và vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên.

Trân trọng ./.

| *Nơi nhận: -P.KHTH-CNTT (đăng Website b/viện); -Lưu: VT, P.VT-TBYT. | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Huỳnh Kim Lâm |
| --- | --- |

MẪU BÁO GIÁ

Tên đơn vị báo giá…..	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……				               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐT:………..

BÁO GIÁ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế theo yêu cầu báo giá như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (Đã bao gồm thuế VAT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Máy siêu âm điều trị -Model: 3-Band -Hãng SX: Pagani-Ý -SN: 208 | -Thay thế dây kết nối đầu dò siêu âm với máy chính và sửa chữa board nhận tín hiệu bên trong đầu dò. | 01 | Cái |  |  |
| 02 | Máy siêu âm điều trị -Model: 3-Band -Hãng SX: Pagani-Ý -SN: 209 | -Sửa chữa, thay thế linh kiện hư hỏng trên board giao tiếp giữa máy chính và đầu dò | 01 | Cái |  |  |
| 03 | Máy xung điện trung tần -Model: HC UNISTIM -Hãng SX: Pagani-Ý -SN: 545 | -Sửa board bàn phím, thay thế linh kiện hỏng trên board bàn phím | 01 | Cái |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

(Số tiền bằng chữ:……………………)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 40 ngày, kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2024.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các chi phí khác.

5. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……,, ngày…..tháng…..năm…….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)