SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BV. Y HỌC CỔ TRUYỀN		         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 821/TB-YHCT   		       Đồng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2024

V/v mời báo giá sửa chữa máy điều trị

bằng nhiệt rung từ và thiết bị xung

điện trị liệu 2 kênh

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa máy điều trị bằng nhiệt rung từ và thiết bị xung điện trị liệu 2 kênh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2.Tiếp nhận báo giá:

-Các đơn vị có nhu cầu tham gia và nộp báo giá (trong giờ hành chính) đến:

Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp

-ĐT: ĐT: 02773 899152

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ 08 h00 ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 40 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục yêu cầu báo giá sửa chữa thiết bị:

| STT | Danh mục thiết bị sửa chữa | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 01 | Máy điều trị bằng nhiệt rung từ 4 kênh -Model: TM300 -Hãng SX: OSHIMA | Sửa chữa/thay thế 02 board điều khiển các kênh 1&2, 3&4 | 01 | Cái | Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, Số 78, đường 30/4, phường 1, TPCL, tỉnh Đồng Tháp | 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 02 | Máy điều trị bằng nhiệt rung từ 4 kênh -Model: TM300 -Hãng SX: OSHIMA | Sửa chữa/thay thế bộ đềm giờ điều khiển các kênh 1&2 | 01 | Cái |  |  |
| 03 | Thiết bị xung điện trị liệu 2 kênh -Model: 2777 -Hãng SX: Chattanooga | Sửa chữa/thay thế board Stim | 01 | Cái |  |  |

2. Các thông tin khác:

-Các đơn vị cung cấp dịch vụ có thể tham khảo mẫu báo giá kèm thông báo này.

-Những đơn vị không được lựa chọn, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp sẽ không thông báo và không hoàn trả hồ sơ.

Trân trọng ./.

| *Nơi nhận: -P.KHTH-CNTT (đăng Website b/viện); -Lưu: VT, P.VT-TBYT. | GIÁM ĐỐC (Đã ký) Huỳnh Kim Lâm |
| --- | --- |

MẪU BÁO GIÁ

Tên đơn vị báo giá…..	          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……				               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐT:………..

BÁO GIÁ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

Kính gửi: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, chúng tôi……….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế theo yêu cầu báo giá như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (Đã bao gồm thuế VAT) | Thành tiền (Đã bao gồm thuế VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Máy điều trị bằng nhiệt rung từ 4 kênh -Model: TM300 -Hãng SX: OSHIMA | Sửa chữa/thay thế 02 board điều khiển các kênh 1&2, 3&4 | 01 | Cái |  |  |
| 02 | Máy điều trị bằng nhiệt rung từ 4 kênh -Model: TM300 -Hãng SX: OSHIMA | Sửa chữa/thay thế bộ đềm giờ điều khiển các kênh 1&2 | 01 | Cái |  |  |
| 03 | Thiết bị xung điện trị liệu 2 kênh -Model: 2777 -Hãng SX: Chattanooga | Sửa chữa/thay thế board Stim | 01 | Cái |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

(Số tiền bằng chữ:……………………)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 40 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các chi phí khác.

5.Bảo hành: 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu

6. Chúng tôi cam kết:

-Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

-Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……,, ngày…..tháng…..năm…….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)